## Toelichting
Toelichting bij dit document
De module depothygiëne wordt in Q3 2024 gepubliceerd op de website van het Nationaal Archief. Voor het normerende deel van dit kennisproduct is in april 2024 een openbare review georganiseerd. Vier overheidsorganisaties hebben daaraan deelgenomen en in totaal 33 opmerkingen ingezonden. Het tweede en derde tabblad van dit document bevatten onze reacties op alle opmerkingen: het tweede tabblad voor de normerende onderdelen, het derde tabblad voor de overige onderdelen. De opmerkingen worden zonder naam of toenaam gepubliceerd. Het gaat alleen om de opmerkingen waarbij de inzender expliciet toestemming heeft gegeven om die te publiceren.
> Naar de (toekomstige) webpagina van de module depothygiëne
Belangrijk om te weten
Het excelformulier biedt weinig mogelijkheden om het gesprek over de module aan te gaan. Daarom: mocht onze nog reactie vragen oproepen, neem contact met ons op! Mail naar info@nationaalarchief.nl onder vermelding van module depothygiëne (en eventueel de regel- en/of paginanummers van de opmerking of opmerkingen waar je een vraag over hebt).

## Norm - review - reactie
Review | [5 empty] | Reactie
Organisatie | Regelnummer | Soort opmerking | Opmerking | Wijzigingsvoorstel | Eventuele toelichting | Overgenomen? | Toelichting
Het Flevolands Archief |  | Generiek | Voor het hele document: wij hebben geen opmerkingen
Koninklijke Bibliotheek | 3 | Inhoudelijk | omdat de magazijnen in bibliotheken veel minder dozen bevatten dan in archiefdepots hanteren wij iets andere richtlijnen wat betreft het zuigen. Om schade aan de niet verpakte boeken te voorkomen hanteert de KB deze richtlijn: 1. Vloeren zuigen met stofzuigers met HEPA filter; lege planken, topborden en dozen reinigen met (niet-vochtige) microvezeldoeken. 2. Boeken (kopsneden) zuigen met (museum)stofzuiger; dozen (bovenzijde) afnemen met microvezeldoek. |  |  | Nee | De norm is bestemd voor archiefcollecties en voor meerdere organisaties.
Koninklijke Bibliotheek | 3 | Inhoudelijk | stofzuigborstels regelmatig ontsmetten | stofzuigerborstels periodiek ontsmetten in 70/30 ethanol/water | het ontsmetten van de borstels tijdens elke zuigactiviteit verlaagt de aantallen sporen in de lucht, voor mensen en collectie. | Ja | Toevoeging van 'Ontsmet de stofzuigerborstel 1x maand' aan de eisen voor schoonmaak van quarantaineruimten. Voor overige ruimten wordt dit niet nodig geacht. Het is evenmin nodig om het ontsmettingsmiddel te vermelden, want dat wordt elders in de norm voorgeschreven.
Koninklijke Bibliotheek | 7 | Inhoudelijk |  | zie opmerking regel 3 |  | Ja | Toevoeging van 'Ontsmet de stofzuigerborstel 1x maand' aan de eisen voor schoonmaak van quarantaineruimten. Voor overige ruimten wordt dit niet nodig geacht.
Koninklijke Bibliotheek | 17 | Generiek | statische doekenversus microvezeldoeken: omdat microvezeldoeken herbruikbaar en wasbaar zijn heeft de KB de voorkeur voor doeken die niet de afvalberg vergroten. | statische doeken |  | Nee | De norm biedt organisaties de keuze tussen statische doeken en microvezeldoeken. Organisaties kunnen er inderdaad uit duurzaamheidsoverwegingen voor kiezen om microvezeldoeken te gebruiken.
Nationaal Archief | 19 | Inhoudelijk | vegen van vloeren met rails heeft tot gevolg dat stof tussen de rails belandt |  |  | Ja | Toevoeging van de woorden 'zonder rails' om te verduidelijken dat statische doeken ongeschikt zijn voor het schoonmaken van vloeren zonder rails.
Nationaal Archief | 28 | Inhoudelijk | doeken 3x dubbelvouwen werkt in praktijk niet | Aantal malen dubbelvouwen en aantal daaruit voortvloeiende schoonmaakoppervlakken verminderen |  | Ja | Vervanging van de woorden '3x' door '2x' en '16 schoonmaakoppervlakken' door '8 schoonmaakoppervlakken.
Koninklijke Bibliotheek | 33 | Inhoudelijk | werkwijze voorbereiding verhuizing KB collectie | gewerkt worden, behalve op dozen en verpakkingen van collectie items. | water in de nabijheid van collectie materiaal is een risico op waterschade | Ja | Toevoeging van het woord 'gladde' voor oppervlakken om te verduidelijken dat enkel gladde oppervlakken met vocht schoongemaakt kunnen worden. Het gebruik van een (planten)spuit voorkom overmatig gebruik van water in de buurt van de collectie.
Nationaal Archief | 62 | Inhoudelijk | vegen van vaste zijpaden tussen en om de stellingen heeft tot gevolg dat stof onder stellingen belandt | Wijziging naar vegen schrappen |  | Ja | Schrapping van de woorden 'of vegen met statische doek'
Nationaal Archief | 65 | Inhoudelijk | vegen van paden tussen verrijdbare stellingen heeft tot gevolg dat stof tussen de rails belandt | Wijziging naar vegen schrappen |  | Ja | Schrapping van de woorden 'of vegen met statische doek'
Koninklijke Bibliotheek | 86 | Inhoudelijk | De adviezen voor het reinigen van de quarantaine ruimte mogen concreter. | Bv elke week de vloer zuigen, en elke maand vloer en planken (zonder collectie) met sumabac reinigen. |  | Ja | Toevoeging van verder uitgewerkte eisen voor de schoonmaak van quarantaineruimten. Met verduidelijking dat schoonmaak van de volledige ruimte enkel nodig is bij gebruik van de ruimte.
Koninklijke Bibliotheek | 112 | Inhoudelijk | Naast een visuele controle werkt het goed om een tissue te gebruiken omdat stof op een wit oppervlak beter zichtbaar is dan een visuele controle van legboren of vloeren |  |  | Ja | Toevoeging dat met een lichtgekleurde doek of tissue getest moet worden dat een oppervlak schoon is.
Gemeente Rotterdam | 129 | Inhoudelijk | in personeelsbijeenkomst over vertellen zodat deze valletjes die snel verschuiven door iedereen terug geplaatst worden |  |  | Nee | De norm biedt organisaties de vrijheid hoe ze deze kennis intern delen.
Koninklijke Bibliotheek | 131 | Inhoudelijk | alle ruimtes waar met archief/collectie wordt gewerkt zijn risicovol |  |  | Nee | Hiermee worden andere risicovolle plaatsen dan depots bedoeld. Regel 127-130 bepaalt al dat er per depot minimaal drie valletjes worden geplaatst.
Koninklijke Bibliotheek | 170 | Inhoudelijk | wat ontbreekt is de airsampler als een controle methode om de kwaliteit van de depotschoonmaak te bepalen |  |  | Nee | Voor veel organisaties blijkt dit niet uitvoerbaar.
Nationaal Archief | 171 | Inhoudelijk | in het protocol ontbreekt de onderbouwing van de gehanteerde methodiek |  |  | Ja | Toevoeging van een element 'Een beschrijving van de wijze waarop monsters genomen worden.'
Koninklijke Bibliotheek | 186 | Inhoudelijk | Is de schimmel eenmaal ontsmet en gereinigd, de schimmelvlekken kunnen toekomstige raadplegers alarmeren. En vervolgens wordt de inhoud van de archiefdoos opnieuw getest en gereinigd. Het documenteren van de schimmelbehandeling en dit zichtbaar maken bij het archiefstuk voorkomt extra werk. |  |  | Nee | De eerdere schimmelbehandeling sluit niet uit dat een nieuwe schimmelbesmetting mogelijk is. Documentatie is ook ondervangen met de eisen voor het protocol, die ook het bijhouden van een logboek omvatten.
Koninklijke Bibliotheek | 186 | Inhoudelijk | In deze tekst ontbreekt de norm voor het aantonen van schimmel, oftewel de link naar Spoorloos |  |  | Nee | Het onderdeel 'Waar vind ik meer informatie' verwijst reeds naar 'Spoorloos'.
Nationaal Archief | 186 | Inhoudelijk | in het protocol ontbreken de onderbouwing van de gehanteerde methodiek en een registratie van resultaten |  |  | Ja | Toevoeging van de elementen 'Een beschrijving van de wijze waarop gecontroleerd wordt.' en 'Een verwijzing naar een registratiesysteem (logboek) waarin controleresultaten en de eventueel uitgevoerde acties worden bijgehouden'.

## Overige dln - review - reacti
Review | [5 empty] | Reactie
Organisatie | Paginanummer | Onderdeel | Opmerking | Wijzigingsvoorstel | Eventuele toelichting | Overgenomen? | Toelichting
Het Flevolands Archief |  |  | Voor het hele document: wij hebben geen opmerkingen
Gemeente Rotterdam | 7 | Uitgangspunten voor schoonmaak | mag duidelijker dat stofjassen alleen noodzakelijk zijn met schoonmaken |  |  | Ja | Toevoeging van de woorden 'tijdens het schoonmaken' aan de zin 'Voorkom verspreiding van stof en vuil door in het depot een stofjas te dragen'
Koninklijke Bibliotheek | 7 | Uitgangspunten voor schoonmaak | persoonlijke hygiëne: een algemene maatregel ‘handen wassen na contact met stoffig materiaal’ kan aan de tekst worden toegevoegd. ‘Werken met schone handen, zonder crème of desinfecterende gel, is veilig voor het materiaal’. Vanzelfsprekend is het dragen van nitril handschoenen een prima advies |  |  | Ja | Toevoeging van de zinnen 'Werk met schone handen, zonder gebruik van handcrème of -gel. Was ook ná het werken in het depot of met archiefstukken de handen, er is immers gewerkt met stoffig materiaal dat mogelijk dat mogelijk een meer dan gemiddelde hoeveelheid schimmelsporen bevat'.
Nationaal Archief | 9 | Werkwijze schoonmaken | vegen van paden tussen verrijdbare stellingen heeft tot gevolg dat stof tussen de rails belandt |  |  | Ja | Toevoeging van de zinnen 'Omdat in een depot met verrijdbare stellingen rails liggen, mag in zulke depots de vloer alleen met een stofzuiger schoongemaakt worden. Vegen met een statische doek zou er immers voor kunnen zorgen dat vuil in de rails terecht komt, waar het lastig te verwijderen is. Hoofdpaden waar geen rails liggen mogen wel met statische doek geveegd worden. Zijn er geen verrijdbare stellingen, dan kan uiteraard de gehele vloer met statische doek geveegd worden.' Schrappen van '(of) veeg (met een statische doek)' in de daaronderstaande alinea.
Nationaal Archief | 17 | Monstername | Bij het hanteren van rodac-plaatjes moet besmetting door handen voorkomen worden. |  |  | Ja | Toevoeging van de zin 'Draag nitril handschoenen om besmetting van de voedingsbodem met de handen te voorkomen.'
Gemeente Rotterdam | 18 | Controle op schimmel en plaagdieren bij verwerving | Bij werving ligt vooral de focus op grootte archieven die op locatie bekeken worden. Er mag meer aandacht zijn voor kleine acquisities die je niet op locatie bekijkt en in plastic zakken overhandigd worden aan de receptie. |  |  | Ja | Vervanging van de zinnen 'Behalve naar de omgeving kijk je ook naar de over te brengen fysieke documenten zelf. Het is daarbij belangrijk om een goed beeld van het hele bestand te krijgen' door 'Het is belangrijk om een goed beeld van het te verwerven bestand te krijgen' zodat deze aanbeveling ook op deze situatie van toepassing is.
Koninklijke Bibliotheek | 18-20 | Controle op schimmel en plaagdieren bij verwerving | De tekst op deze pagina’s moet meer nadruk leggen op het belang van persoonlijke hygiëne en/of preventie van gezondheidsproblemen door contact met schimmel! Dit is bij uitstek een thema wat verdiept moet worden in een praktische les; herkenning van schimmel en gebruik van persoonlijke beschermingsmaterialen. |  |  | Ja | De handreiking focust op de risico's voor de collectie. De risico's voor gezondheid komen daarom in deze handreiking niet in detail aan bod. Wel werd al gewezen op het belang en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen in bepaalde omstandigheden. Toevoeging '(bijvoorbeeld een ruimte of documenten die muf ruiken en klam aanvoelen)' aan de zin 'Maak in situaties waar sprake is van een mogelijke schimmelbesmetting is gebruik van persoonlijke bescherming in de vorm van nitril handschoenen, FFP3-mondkapje en beschermende kleding zoals een stofjas' om te verduidelijken wanneer er risico is op schimmelbesmettting.
Koninklijke Bibliotheek | 18 | Controle van over te brengen fysieke documenten | Bekijk tijdens de steekproef (boek)banden; open deze rechtopstaand en laat deze met een lichte klop op de werktafel landen (de (losse) rug opent zich, stof en een enkele zilvervis valt op het werkblad, is mijn ervaring). |  |  | Nee | Het uithalen van en bladeren in banden en delen geeft voldoende aanwijzingen. Het met een lichte klop op tafel laten landen van banden en delen zou bovendien tot schade kunnen leiden als dit niet goed wordt uitgevoerd.
Koninklijke Bibliotheek | 18 | Controle van over te brengen fysieke documenten | Voeg toe ”Sporen van waterschade gaan vaak samen met schimmel- en plaagdierschade.’ |  |  | Ja | Toevoeging van de woorden 'sporen van waterschade' aan de zin 'Stof en vuil op dozen, mappen, banden en delen, roestige nietjes of papierclips, een muffe geur, klam en slap papier, witte pluisvlekjes op linnen banden, poederig materiaal op het papier, etc. zijn indicatoren dat er iets aan de hand zou kunnen zijn.'
Gemeente Rotterdam | 18 | Controle van over te brengen fysieke documenten | Vochtvlekken ook oude kunnen indicatie zijn van dood schimmel residu wat ook verwijderd moet worden |  |  | Ja | Toevoeging van de woorden 'sporen van waterschade' aan de zin 'Stof en vuil op dozen, mappen, banden en delen, roestige nietjes of papierclips, een muffe geur, klam en slap papier, witte pluisvlekjes op linnen banden, poederig materiaal op het papier, etc. zijn indicatoren dat er iets aan de hand zou kunnen zijn.'

## Opties (hidden)
Toestemming_opties | Module_opties | Type_opties | Prio_Opties
Mijn opmerkingen mogen WEL gepubliceerd worden. Opmerkingen worden alleen anoniem gepubliceerd. | Inleiding en gebruiksaanwijzing | Inhoudelijk | Hoog
Mijn opmerkingen mogen NIET gepubliceerd worden. | 3 - Generiek deel | Redactioneel | Middel
| 4 - Registreren | Generiek | Laag
5 - Vernietigen
6 - Bewaren
7 - Migreren
8 - Ter beschikking stellen